Приложение № 9

к Порядку оказания медицинской

помощи населению по профилю «пульмонология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации                                                                         от «15» ноября 2012 г. № 916н

Стандарт оснащения пульмонологического отделения

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача-пульмонолога | по количеству врачей-специалистов |
| 2. | Шкаф для одежды | 1 |
| 3. | Рабочее место заведующего отделением | 1 |
| 4. | Рабочее место сестры постовой | по количеству постов |
| 5. | Спироанализатор | 1 |
| 6. | Портативный спирометр с регистрацией кривой поток-объем | 1 |
| 7. | Зеркало | 1 |
| 8. | Тонометр с детской манжетой | по количеству врачей-специалистов |
| 9. | Фонендоскоп | по количеству врачей-специалистов |
| 10. | Шкаф для лекарств | 1 |
| 11. | Шкаф для белья | 1 |
| 12. | Негатоскоп | 2 |
| 13. | Пульсоксиметр | по количеству врачей-специалистов |
| 14. | Медицинский отсос-дренаж | 4 |
| 15. | Небулайзер (компрессорный) | 1 на 4 койки |
| 16. | Небулайзер для лечения заболеваний придаточных пазух носа | 5 |
| 17. | Централизованная подводка кислорода в каждую палату к каждой койке | 1 система на отделение |
| 18. | Концентратор кислорода | 2 на 60 коек |
| 19. | Блок электрических розеток: | по числу коек и палат (не менее 2-х розеток с заземлением у каждой койки и 4-х розеток в палате) |
| 20. | Набор для плевральной пункции | 3 |
| 21. | Система экстренного оповещения (сигнализации) из палат от каждой койки на пост медицинской сестры | 1 система на отделение |
| 22. | Респиратор для неинвазивной вентиляции легких | 1 на 6 коек |
| 23. | Скрининговая система для диагностики нарушений дыхания во время сна | 3 |
| 24. | Пикфлоуметр | по числу коек |
| 25. | Аппарат искусственной вентиляции легких многофункциональный, с возможностью управления по давлению и по объему, с возможностью проведения неинвазивной вентиляции, мониторинга, оценки параметров механики дыхания, со смесителем кислорода* | 2 |
| 26. | Аппарат для проведения внутрилегочной высокочастотной перкуссионной вентиляции легких* | 2 |
| 27. | Транспортный аппарат искусственной вентиляции легких* | 1 |
| 28. | Кислородный баллон (10 литров) с редуктором и флоуметром, на каталке, для транспортировки пациентов | 2 |
| 29. | Тренажер дыхательный инспираторный | 10 |
| 30. | Тренажер дыхательный экспираторный | 10 |
| 31. | Спейсер | по числу коек |
| 32. | Инфузомат (шприц-помпа) | 1 на 4 койки |
| 33. | Функциональные кровати с возможностью быстрой доставки на них пациента в блок реанимации и интенсивной терапии и проведения на них закрытого массажа сердца | не менее 1 на 10 коек отделения |
| 34. | Набор для оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке (противошоковый набор) | 1 |
| 35. | Весы напольные медицинские для взвешивания больных | 1 |
| 36. | Ростомер | 1 |
| 37. | Сантиметровая лента | 1 |
| 38. | Флаттер | 10 |
| 39. | Компьютер с принтером | по числу врачей |
| 40. | Корзина для мусора | по количеству палат |
| 41. | Холодильник | 2 |
| 42. | Лампа настольная | 3 |
| 43. | Динамик оповещения | 1 |
| 44. | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 45. | Стол манипуляционный | 1 |
| 46. | Шкаф для лекарственных средств и препаратов | 1 |
| 47. | Прибор для определения выдыхаемого оксида азота | 1 |
| 48. | Прибор для определения выдыхаемого оксида углерода | 1 |
| 49. | Кушетки медицинские | 2 |
| 50. | Мешок Амбу | 2 |
| 51. | Набор для интубации трахеи | 2 |
| 52. | Капнометр с возможностью записи трендов | 1 |

* В случае наличия в отделении палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии.