## Приложение № 9

к Порядку оказания медицинской

помощи населению по профилю     «травматология и ортопедия»,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «12» ноября 2012 г. № 901н

Стандарт оснащения отделения

травматологии и ортопедии

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочее место заведующего отделением | по требованию |
|  | Рабочее место врача-травматолога-ортопеда | по требованию |
|  | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
|  | Негатоскоп | по числу кабинетов |
|  | Лампа потолочная операционная бестеневая | не менее 2 |
|  | Светильник бестеневой передвижной | не менее 2 |
|  | Кровати функциональные | не менее 75% от всех коек |
|  | Стол операционный (хирургический) | 1 |
|  | Шкаф для инструментов | 2 |
|  | Шкаф для медикаментов | 2 |
|  | Шкаф медицинский для расходного материала | 2 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | по количеству помещений |
|  | Ультразвуковая мойка | 1 |
|  | Осветитель налобный | 1 |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 |
|  | Электрокоагулятор хирургический | 1 |
|  | Набор силовых инструментов для операций (дрель, осцилляторная пила, трепан) | 1 |
|  | Столик инструментальный | 2 |
|  | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | 3 |
|  | Комплект для сбора и сортировки медицинских отходов | 2 |
|  | Холодильник медицинский | не менее 1 |
|  | Сплит система кондиционирования воздуха (при отсутствии централизованной системы) | не менее 1 |
|  | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 7 |
|  | Монитор с функциями электрокардиографа, измерения артериального давления, пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты дыхательных сокращений | 1 |
|  | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором | 1 |
|  | Анализатор кислотно-основного равновесия крови | по требованию |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
|  | Аппарат дыхательный ручной с баллоном | 1 |
|  | Ларингоскоп светодиодный | 2 |
|  | Устройство для разрезания гипсовых повязок (нож, ножницы, фреза) | 1 |
|  | Стол гипсовочный | 1 |
|  | Стерилизатор для инструментов | 3 |
|  | Стерилизатор для инструментов электрический (суховоздушный шкаф) | по требованию |
|  | Подушка кислородная с эбонитовой воронкой | 1 |
|  | Медицинский инструментарий | по требованию |
|  | Набор инструментов для ПХО | 3 |
|  | Шины Беллера для скелетного вытяжения | 20 |
|  | Набор грузов для скелетного вытяжения | 20 |
|  | Набор спиц разного диаметра и размера | не менее 10 |
|  | Антистеплер для снятия скоб (швов) | 2 |